## Control
CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES - TEMPERATURA A-FAR-SF-PR-001-FO-002 V1, 22-10-2021 | [93 empty] | Escala
0.1
0.2
0.3
SERVICIO: | [20 empty] | PERSONA RESPONSABLE: (Nombres y apellidos) | [29 empty] | PERIODO DE TOMA DE MEDICIÓN: (Mes - Año) | [42 empty] | 1
Día | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
Turnos
Hora Lectura | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N | M | T | N
T(°C)
4.0958
3.8958
3.6958
3.4958
3.2958
3.0958
2.8958
2.6958
2.4958
2.2958
2.0958
1.8958
1.6958
1.4958
1.2958
1.0958
0.89584
0.69584
0.49584
0.29584
0.09584
-0.10416
-0.30416
-0.50416
-0.70416
-0.90416
-1.1042
-1.3042
-1.5042
-1.7042
-1.9042
-2.1042
-2.3042
-2.5042
-2.7042
-2.9042
-3.1042
-3.3042
-3.5042
-3.7042
-3.9042
DATO DE LECTURA
Nombre del responsable de la medición
NOTAS 1) Si las mediciones tomadas permanecen sistemáticamente cerca a los límites superior e inferior del error máximo permitido o se encuentran en la zona gris, solicite revisión urgente a Central de Ingeniería Hospitalaria y mantenimiento y/o al proveedor.
2) Cada día y por cada turno, marque con un punto de color diferente el dato de la temperatura ambiente (indicada por el instrumento) y grafique manualmente el comportamiento de la misma por cada turno.
3) El error máximo permitido se calcula automaticamente sumando al valor superior de medición el valor de la corrección menos la incertidumbre y sumando al valor inferior de medición el valor de la corrección más la incertidumbre.
DATOS PARA ESTABLECER | [18 empty] | DATOS DEL INSTRUMENTO O EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN | [34 empty] | DATOS DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL INSTRUMENTO O EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN
Escala |  |  | Intervalo de Medición | [7 empty] | Error máximo permitido
0.2 |  |  | Superior |  |  |  | Inferior |  |  |  | Superior |  |  |  | Inferior |  |  |  | Tipo Instrumento | [7 empty] | Marca | [8 empty] | Modelo | [8 empty] | Serie/Identificación | [8 empty] | Fechas de Calibración | [15 empty] | Resultado emitido en el certificado de calibración
[11 empty] | -0.11416 |  |  |  | 0.30584 | [38 empty] | Última Calibración | [7 empty] | Próxima Calibración | [7 empty] | Indicación patrón | [7 empty] | Corrección | [7 empty] | Incertidumbre de Medición Máxima
[70 empty] | 0 | [7 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.21
[70 empty] | 8.99 | [7 empty] | 0.09
[54 empty] | AAAA |  |  |  | MM |  | DD |  | AAAA |  |  |  | MM |  | DD |  | 25 | [7 empty] | 0.1
OBSERVACIONES
[70 empty] | Pendiente | [5 empty] | Intersección
[70 empty] | 7.2962e-05 | [5 empty] | 0.09584

## Instructivo
INSTRUCTIVO DEL FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE
Nombre de la sede | Escriba el nombre de la sede.
Área | Escriba el nombre del área del laboratorio a controlar
Persona responsable | Registre nombres y apellidos de la persona responsable de realizar el control.
Periodo Toma de mediciones | Registre el mes y año en el cual se esta llevando el control de temperatura.
Turno | Registre turnos en los cuales se debe tomar la lectura M: Mañana T: Tarde N: Noche
Hora de lectura | Registre la hora en la cual es tomada la lectura según el turno
Dato de lectura | Registre el dato puntual que brinda el instrumento
Datos para establecer | Escala | Seleccione la escala a utilizar desplegando la flecha en la casilla, seleccione 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 o 1 de acuerdo con el intervalo de medición de interés.
| Intervalo de medición | Para la selección del intervalo de temperatura tenga en cuenta los límites a controlar; de acuerdo a la ciudad cambia la temperatura ambiente.
| Error máximo permitido | Este valor se calcula automáticamente por el formato, mediante interpolación de datos, de acuerdo a los valores registrados en las celdas de "DATOS DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL INSTRUMENTO O EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN".
Datos del Instrumento o Equipo utilizado para la medición. | Tipo | Registre el tipo de instrumento utilizado (Termohigrómetro, termómetro, entre otros)
| Marca | Registre la marca del instrumento, esta información se encuentra disponible en el certificado de calibración o en la ficha técnica del instrumento.
| Modelo | Registre el modelo del instrumento.
| Serie | Registre la serie del instrumento o identificación unívoca (número metrológico).
Datos del Certificado de Calibración del Instrumento o equipo utilizado para la medición. | Fechas de Calibración | Fecha última calibración | Registre la fecha de calibración que aparece en el certificado del instrumento utilizado para la medición.
|  | Fecha próxima calibración | Registre la fecha en que el instrumento requiere ser calibrado nuevamente de acuerdo a los periodos establecidos por su laboratorio.
| Datos del instrumento o equipo de medición | Indicación patrón | Registre los "Resultados de Medición" emitidos en el Certificado de Calibraicón, el valor correspondiente a la "indicación del patrón".
|  | Corrección | Registre el valor de corrección correspondiente a cada punto de calibración indicado en el certificado de calibración.
|  | Incertidumbre de la medición | Registre el valor más alto de incertidumbre que aparece en el certificado de calibración.
Imprima el formato y realice el registro manual de las temperaturas por mes.

## Actualizaciones (hidden)
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN QUE SE MODIFICA | FECHA | SOLICITADA POR | ASUNTO | DESCRIPCIÓN
V0 | 2016-12-28 | Maria Victoria Parra | MODIFICAR | Actualizacion de logo. Se inserta instructivo de diligenciamiento de turno, hora de lectura y dato de lectura
V1 | 2017-10-30 | Maria Victoria Parra | MODIFICAR | Se reemplaza el termino Rango de Medición por Intervalo de Medición y el termino Rango de Tolerancia por error máximo permitido, la formula que genera y las notas aclaratorias. Se sombrean los espacios de obligatorio diligenciamiento
|  |  | ELIMINAR | Se elimina casillas de error y factor de corrección.
V2 | 2018-11-20 | Maria Victoria Parra | MODIFICACION | Se actualiza plantilla por cambio de razón social
V3 | 2019-10-17 | Ing Jenny Marcela Rojas | MODIFICACION | Se establece la corrección de la lectura de la temperatura por interpolación.

## Datos (hidden)
Turnos
M
T
N