## PLANTA ELECTICA
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA A-ADM-IF-PR-001-IN-001-FO-001 V1, 17/12/2021
PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION
FECHA
| PLANTA ELECTRICA | MEDICIONES/ESTADO
|  | SI | NO | N/A
Limpieza externa del equipo
Verificación de fugas de combustibles, aceites y refrigerante
Verificación de mangueras, y racores
Verificación de instalaciones eléctricas
Reitor de aceite
Reitor de Filtros
Cambio de filtros
Cambio de aceite
Retiro del Refrigerante
Cambio de filtros
Nivelación del refrigerante
Cierre de valvulas de combustible
Cambio de filtros de combustible
Limpieza del panel de control
Limpieza de transferencia
Verificación de precalentador
Verificación de batería
Encencido del equipo en modo manual por 10 a 15 minutos
Inspección visual para verificar posibles fugas
Verificación de medidas electricas
Pruebas funcionales finales
OBSERVACIONES: