## Sheet 1
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL RECEPCIÓN EQUIPOS MÉDICOS A-ADM-GT-PG-001-FO-005 V1, 18/05/2021
Equipo: |  | Marca:
Modelo: |  | Serie:
Proveedor:
La siguiente lista de documentos debe adjuntarse para realizar la recepción del equipo médico:
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA
1 | Hoja de vida.
2 | Registro sanitario INVIMA y/o permiso de comercialización.
3 | Registro o declaración de importación.
4 | Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA (si aplica).
5 | Carta de garantía.
6 | Cronograma de mantenimiento preventivo según fabricante.
7 | Cronograma de calibración según fabricante (si aplica).
8 | Protocolo de mantenimiento preventivo.
9 | Protocolo de limpieza y desinfección.
10 | Reporte de último mantenimiento preventivo (si aplica).
11 | Certificado de última calibración (si aplica).
12 | Manual de usuario, operación y/o de fabricante en físico o digital en español.
13 | Guía rápida de uso.
14 | Hoja de vida e inscripción del recurso humano al INVIMA con soportes académicos.
15 | Factura de compra.
16 | Carta de disposición final del equipo.
*Marque con una X según corresponda si aplica el ítem.
DATOS DE QUIEN ENTREGA |  | DATOS DE QUIEN RECIBE
NOMBRE: |  | NOMBRE:
CARGO: |  | CARGO:
TELÉFONO: |  | TELÉFONO:
FIRMA: |  | FIRMA: