## Aux. Central de esterilización
Página: 1
LISTA DE CHEQUEO PROCESO EN CENTRAL DE ESTERILIACIÓN |  |  | Versión: 01
M-CIA-ES-MA-002-FO-008
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Fecha: _____________________ Hora: _______________________
Aplicada por: ____________________ | Aplicada a: ______________________
PROCESO | SI | NO | OBSERVACIONES
¿Realiza lavado de manos antes de ingresar al área?
¿Ingresa a la Central con el uniforme del área?
¿Revisa libro de entrega de turno para enterarse de los pendientes?
¿Lleva el registro de control diario de temperatura y humedad?
¿Realiza limpieza diaria de la estantería de material quirúrgico estéril?
¿Revisa autoclaves y ubica paquetes e instrumental en su respectivo estante?
¿Verifica que el número de remisiones corresponda a las que van a ser utilizadas durante la jornada, estando estas estériles y con los datos completos del paciente a intervenir?
¿Prepara el autoclave para la primera carga del día?
¿Revisa la ropa que llega de lavandería verificando que esté limpia y correctamente doblada?
¿Verifica que servicios generalesubique la ropa doblada en la estantería correspondiente, dejándola lista para armar los paquetes quirúrgicos?
¿Entrega a la instrumentadora los equipos a utilizar por cada procedimiento, llenando la trazabilidad de manera completa?
¿Verifica que servicios generales ingrese a la central con el uniforme y elementos de protección personal para realizar la limpieza diaria de la central, cuarto estéril y cuarto de empaque en las dos jornadas?
¿Desocupa el cuarto estéril y la central cada quince días, para realizar la limpieza y desinfección de contenedores pisos, paredes y techos, siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección?
¿Recibe el instrumental que viene del área de lavado revisando que esté limpio y completo y que corresponda a lo entregado en la trazabilidad?
¿Introduce en cada bandeja de instrumental indicador y formato de control de equipo indicando en el la cantidad de piezas, nombre del equipo, fecha y responsable de su conteo?
¿Empaca y rotula el instrumental llenando adecuadamente los datos en la cinta testigo de acuerdo al método de esterilización a utilizar?
¿Monta indicador Biológico en la primera carga del día y cuando se esteriliza material implantable, llenando el libro de indicadores?
¿Cada tercer día antes de iniciar la primera carga realiza la prueba de Bowie-Dick para validar el desempeño del autoclave?
¿Lleva la trazabilidad y registros de todas las cargas que se hacen en vapor y peróxido de hidrógeno?
¿Verifica que servicios generales ingrese al área de trabajo sucio con el uniforme y elementos de protección personal para realizar la limpieza diaria de mesones y pisos del área?
¿Verifica que servicios generales realice cada 8 días la limpieza terminal de pisos, paredes y techos, siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección?