## Mascaras laringeas
Página: 1
LISTA DE CHEQUEO PROCESO DE REUSO |  |  | Versión: 01
M-CIA-ES-MA-002-FO-005
Máscaras Laringeas
Número de usos permitidos: 40
Fecha: ____________________
Aplicada por: ____________________ | Aplicada a: _________________
PROCESO | SI | NO | OBSERVACIONES
Auxiliar de salas de Cirugía
¿Después de utilizar la máscara laríngea la sumerge durante 5 minutos en el recipiente con detergente enzimático ubicado en cada sala?
Utiliza elementos de protección personal?
Lleva el recipiente con la máscara al área de lavado?
Auxiliar área de Lavado
¿Fricciona con cepillo la parte externa de la máscara e inyecta a través del lúmen detergente enzimático y enjuaga con abundante agua potable?
¿Seca con un paño desechable y aire comprimido?
¿Introduce aire por el tubo de inyección con una jeringa de 20cc para verificar la permeabilidad de la máscara y vuelve a sacar el aire?
¿ Toma muestra de luminometria para validar el proceso de limpieza y desinfección?
¿Entrega la máscara a la auxiliar de la central de esterilización?
¿Desecha el contenido del recipiente y agrega detergente enzimático limpio para dejarlo listo en el carro de transporte de instrumental sucio?
Auxiliar de central de esterilización
Verifica que la máscara esté limpia y seca?
¿Hace un segundo filtro y verifica nuevamente la permeabilidad de la máscara llenando y sacando el aire con una jeringa?
Registra todos los datos que exige el formato de reuso fecha, número consecutivo de esterilización y firma de quien realiza el proceso?
Empaca en una envoltura de papel grado médico e introduce indicador químico?
¿Marca en la cinta de exposición el número de máscara, fecha de esterilización, fecha de vencimiento,número de carga y nombre de quien realiza erl proceso de esterilización?
¿Esteriliza en el autoclave a 134°C?
¿Ubica la máscara en el contenedor correspondiente ubicado en el cuarto estéril?
¿Registra en la hoja de trazabilidad cuarto estéril cuando es solicitada en cirugía?