## STIMUPLEX
LISTA DE CHEQUEO STIMUPLEX
M-PG-002-FO-005 V1
Objetivo: Realizar seguimiento al dispositivo medico clasificado como IIB, con el objetivo de asegurar los procedimientos dentro del área.
FECHA:
REALIZADO POR :
| SI | NO
1. Revise que las conexiones se encuentren en buen estado
2.Verifique que el equipo tenga pila y que prenda
3.Coloque las conexiones al electrodo y a la aguja stimuplex como corresponden
4. Verifique que la perrilla del equipo al girarla registre el miliamperaje que corresponde para el estimulo electrico
5. Revise que la frecuencia medida en 1 y 2 Hz corresponda con la indicación auditiva que emite el equipo .
6.Observe que el bombillo de bateria este apagado lo cual indica que no hay deficiencia.
7. Al termino de su uso retire lo cables y apague el equipo.
8. Registre en observaciones algún signo anormal que considere importante reportar
Observaciones