## UPS
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION UPS AA-ADM-IF-PR-001-IN-004-FO-001 V1, 17/12/2021
PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCION
FECHA
| UPS | MEDICIONES/ESTADO
|  | SI | NO | N/A
Tomar registros electricos
Ubicar la UPS en estado bypass
Transferir la carga de la UPS a un estado Bypass externo
Apagar el equipo
Desenergización del equipo (Baje los brakers de entrada, salida y baterías)
Limpieza interna del equipo (Aire, limpiador electronico)
Verificación de conexiones electricas y electronicas
Verificación de ventilación
Pruebas electricas al modulo de baterías en corrientes y voltajes
Verificación de conexiones sulfatas o sueltas
Limpieza interna del modulo de baterías
Pruebas funcionales finales
Incicio del equipo y toma de registros eléctricos
Limpieza externa del equipo
Transferir la carga de la UPS a un estado Automatico
OBSERVACIONES: